| 2016年广东东软学院防腐木栈道安装工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 管沟盖板拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 管沟壁修复 | 项 | 1 |  |  |  |
| 3 | 栈道支架制安 | 平方米 | 150 |  |  | 镀锌方管70*70*2.0mm，外框100*1.5m（长*宽），副骨架横向间距640mm，纵向间距600mm，表面做防锈处理 |
| 4 | 防腐木安装 | 平方米 | 150 |  |  | 樟子松木，宽度100mm，厚度2.0mm，栈道宽度1.5m，表面做碳烤处理 |
| 5 | 挡水基砌筑 | 平方米 | 15 |  |  | 灰砂砖砌筑，宽度100mm，高度150mm,基底100mm厚C15混凝土层,周边批荡,高出栈道完成面110mm |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |
| 7 | 税费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 合计 |  |  |  |  |  |