广东东软学院生活区宿舍电缆线槽和管井门更换工程量清单

| 序号 | 工程内容 |  | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆线槽更换 | 150*100 | 米 | 60 |  |  | 镀锌材质，厚度为1.0，含拆装及配件 |
| 2 |  | 80*60 | 米 | 100 |  |  |  |
| 3 |  | 40*60 | 米 | 1200 |  |  |  |
| 4 |  | 100*60 | 米 | 110 |  |  |  |
| 5 |  | 150*120 | 米 | 30 |  |  |  |
| 6 |  | 100*90 | 米 | 50 |  |  |  |
| 7 |  | 200*150 | 米 | 30 |  |  |  |
| 8 |  | 120*50 | 米 | 20 |  |  |  |
| 9 |  | 120*100 | 米 | 50 |  |  |  |
| 10 |  | 200*100 | 米 | 80 |  |  |  |
| 11 | 托臂更换 | L120 | 个 | 4600 |  |  | 镀锌材质，含拆装及配件 |
| 12 | 吊码更换 | 30*30 | 个 | 4600 |  |  |  |
| 13 | 管井门更换 | 1230*680 | 樘 | 550 |  |  | 复合钢板，厚度为32mm，外喷氟碳漆处理，含门框、配件及拆装 |
| 14 |  | 1220*330 | 樘 | 15 |  |  |  |
| 15 |  | 600*300 | 樘 | 110 |  |  |  |
| 16 | 废料外运 |  | 项 | 1 |  |  | 含场地清理 |
| 17 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 税费 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 合计 |  |  |  |  |  |  |