| 广东东软学院生活区毕业生宿舍和BG06礼堂翻新工程清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 工程内容 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 宿舍翻新 | 墙面刮塑油白色乳胶漆 | M² | 65000 |  |  | 刮腻子，打磨、面漆ICI（立邦）（白色）两遍 |
|  |  | 墙面修补 | M² | 4000 |  |  | 基层清理及修补，满刮腻子 |
| 2 |  | 2.5m²电线 | M | 3700 |  |  | 广东电缆，含线槽，明线敷设 |
| 3 |  | 二、三插座 | 个 | 185 |  |  |  |
| 4 |  | 网络插座 | 个 | 185 |  |  |  |
| 5 | BG06礼堂翻新 | 原有地胶板及木地板拆除 | M² | 345 |  |  |  |
| 6 |  | 地胶板铺贴 | M² | 260 |  |  | LG CP93511-11 2.6mm厚 |
| 7 |  | PVC直角护边条 | M | 187 |  |  | 35*35*2.0mm |
| 8 |  | 舞台实木地板铺装 | M² | 60 |  |  |  |
| 9 |  | 舞台沙石填充 | M² | 22 |  |  | 250mm厚废石层，10mm厚石粉层，夯实，100mm厚C25混凝土层 |
| 10 |  | 台阶灯安装 | M | 26 |  |  | 电缆槽、灯槽开凿以及管线、灯具安装 |
| 11 |  | 固定座椅拆装 | 套 | 237 |  |  | 拆卸和重新安装 |
| 12 |  | 大门翻新 | M² | 13 |  |  | 门面刷漆，门板下沿镶嵌100*1.0mm的铝质踢脚线 |
| 13 | 场地清理 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| A | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| B | 税金 |  | 税率 % |  |  |  |  |
| C | 合计 |  |  |  |  |  |  |